## Slide 1
systém stavebních profilů
příslušenství pro stavbu
www.likov.com
www.media.likov.com

## Slide 2
systém stavebních profilů | příslušenství pro stavbu
www.likov.com
Lipůvka 1994 - 2001

## Slide 3
systém stavebních profilů | příslušenství pro stavbu
www.likov.com
Tišnov 2002 - 2007

## Slide 4
systém stavebních profilů | příslušenství pro stavbu
www.likov.com
Kuřim od 2007

## Slide 5
ETICS / Větrané fasády

## Slide 6
Zakládací lišty a příslušenství
www.likov.com

## Slide 7
Typ: 05 | 06 | 07 | 10 (12 | 15)
Délka: 2 m | 2,5 m
LO
www.likov.com

## Slide 8
spojka soklových lišt
vymezovací podložka
plastová zarážecí hmoždinka
ZHH/ZHZ

## Slide 9
www.likov.com

## Slide 10
www.likov.com

## Slide 11
www.likov.com

## Slide 12
LE-G
www.likov.com
Typ: 05
Délka: 2,5 m

## Slide 13
LE-G
www.likov.com

## Slide 14
LE-V
Typ: 05 | 10 mm
Délka: 2,5 m
www.likov.com

## Slide 15
LE-V
www.likov.com

## Slide 16
LE-V
www.likov.com

## Slide 17
Zdroj: www.tzb-info.cz

## Slide 18
Zdroj: www.tzb-info.cz

## Slide 19
Zdroj: www.tzb-info.cz

## Slide 20
Délka: 2,5 m
Zdroj: www.tzb-info.cz

## Slide 23
www.likov.com
Zakládací sada z PVC
LW-66-2 LW-Z23 LW-Z20

## Slide 24
www.likov.com
LW-Z20
Délka: 2 m

## Slide 25
www.likov.com
LW-Z23
Délka: 2 m

## Slide 26
www.likov.com
LW-Z61
Délka: 1 m

## Slide 27
Rohové a ukončovací lišty
www.likov.com

## Slide 28
LK-VH
Délka: 2,5 m
www.likov.com

## Slide 29
LK plast VH
www.likov.com

## Slide 30
www.likov.com

## Slide 31
LK-KL
Délka: 2,5 m
www.likov.com

## Slide 32
LK-KL lišta klenbová
www.likov.com

## Slide 33
LX-45
Délka: 2 m
www.likov.com

## Slide 34
LX-45 lišta ukončovací pro
napojení oplechování
www.likov.com

## Slide 35
LX-55
Délka: 2 m
www.likov.com

## Slide 36
LX-55 lišta ukončovací
www.likov.com

## Slide 37
Okenní lišty – nadpražní a parapetní
www.likov.com

## Slide 38
www.likov.com

## Slide 39
LTU plast
Délka: 2 m | 2,5 m
www.likov.com

## Slide 40
www.likov.com
LTU lišta s nepřiznanou okapnicí

## Slide 41
LT-P
Délka: 2 m
www.likov.com

## Slide 42
www.likov.com
LT-P lišta s okapnicí v protipožárním provedení

## Slide 43
VLTU – 2H
Délka: 2 m | 2,5 m
www.likov.com

## Slide 44
www.likov.com
VLTU-2H lišta s přiznanou okapnicí

## Slide 45
www.likov.com

## Slide 46
www.likov.com

## Slide 47
LX-LPE
Délka: 2 m
www.likov.com

## Slide 48
www.likov.com
LX-LPE lišta parapetní

## Slide 50
LX-SPP
Délka: 2 m
www.likov.com

## Slide 51
www.likov.com
LX-SPP lišta parapetní napojovací

## Slide 52
Zdroj: www.tzb-info.cz

## Slide 53
LX-H
Délka: 2 m
www.likov.com

## Slide 54
www.likov.com
LX-H lišta parapetní napojovací flexibilní

## Slide 56
Zdroj: www.tzb-info.cz

## Slide 58
Okenní lišty – začišťovací
www.likov.com

## Slide 59
Zdroj: www.tzb-info.cz

## Slide 61
LS-US8
Délka: 1,4 m | 1,6 m | 2,4 m
www.likov.com

## Slide 62
www.likov.com

## Slide 63
Okenní lišty 2D - začišťovací
www.likov.com

## Slide 64
www.likov.com

## Slide 65
www.likov.com

## Slide 66
www.likov.com

## Slide 67
www.likov.com

## Slide 68
www.likov.com

## Slide 69
www.likov.com

## Slide 70
www.likov.com

## Slide 71
www.likov.com

## Slide 72
www.likov.com

## Slide 73
www.likov.com

## Slide 74
www.likov.com

## Slide 75
www.likov.com
LS2-FLEX 06, 09
Délka: 2,6 m
2D

## Slide 76
www.likov.com
LS2-FLEX 06, 09
2D

## Slide 77
www.likov.com
LS2-FLEX 06, 09 COLOR
Délka: 2,6 m
2D

## Slide 78
www.likov.com
LS2-30 plus
Délka: 2,4 m
2D
www.likov.com

## Slide 79
www.likov.com
LS2-30 plus
2D

## Slide 80
Okenní začišťovací lišty
Zvyšují se požadavky na přenesení dilatace
Doporučení EAE
 | okno zasazené ve zdivu |  | okno lícující se zdivem |  | okno předsazené před zdivo | 
plocha otvoru (okna) / tloušťka izolačního materiálu | ≤ 2 m² | 2-10 m² | ≤ 2 m² | 2-10 m² | ≤ 2 m² | 2-10 m²
≤ 100 mm | 1D lišta | 2D lišta | 2D lišta | 2D lišta | 2D lišta | 3D lišta
≤ 160 mm | 2D lišta | 2D lišta | 2D lišta | 2D lišta | 3D lišta | 3D lišta
≤ 300 mm | 3D lišta | 3D lišta | 3D lišta | 3D lišta | 3D lišta | 3D lišta

## Slide 81
www.likov.com
Dilatační lišty

## Slide 82
www.likov.com

## Slide 83
www.likov.com
LDZ-UNI
Délka: 2,5 m

## Slide 84
www.likov.com

## Slide 85
www.likov.com

## Slide 86
Lišty a příslušenství pro zateplovací systémy - ETICS a odvětrávané fasády
www.likov.com

## Slide 87
www.likov.com

## Slide 88
Typ: 08 |10
Délka: 2 m
LU-N
www.likov.com

## Slide 89
Perforace: 17 %
Typ: 08 | 10
Délka: 2 m
LU-C
www.likov.com

## Slide 90
Perforace: 50 %
Typ: 08
Délka: 2,5 m
LU-C MAX
www.likov.com

## Slide 91
www.likov.com

## Slide 92
www.likov.com

## Slide 93
Perforace: 50 %
Typ: 08
Délka: 2,5 m
LU-L
www.likov.com

## Slide 94
www.likov.com

## Slide 95
Délka: 2,5 m
LE-LTD
www.likov.com

## Slide 96
Délka: 2,5 m
LE-N
www.likov.com

## Slide 97
www.likov.com

## Slide 98
TDP 90
ZHZ-N
www.likov.com

## Slide 99
www.likov.com

## Slide 100
Průměr: 8 mm | 10 mm | 12 mm
KPS-FAST S
www.likov.com

## Slide 101
www.likov.com

## Slide 102
www.likov.com

## Slide 103
LifolTec ST-PP kontakt
www.likov.com

## Slide 104
www.likov.com

## Slide 105
LifolTec VF-PP kontakt
www.likov.com

## Slide 106
www.likov.com

## Slide 107
www.likov.com
Technická podpora LIKOV
Aplikační videa